
建设项目竣工环境保护

验收监测报告表
	项目名称：
	新建宠物诊疗项目

	建设单位：
	苏州康晟宠物医院有限公司


二〇二一年九月

建  设  单  位：苏州康晟宠物医院有限公司
法 定 代 表 人：王大林
	苏州康晟宠物医院有限公司
地　　址：苏州工业园区榭雨街328号太阳星辰花园一区8幢107室
邮政编码：215000
电　　话：13073364466
传　　真：/
	


表一、建设项目情况和验收监测依据

	建设项目名称
	新建宠物诊疗项目

	建设单位名称
	苏州康晟宠物医院有限公司

	建设项目性质
	新建√        扩建      技改       迁建    (划√)

	建设单位地址
	苏州工业园区榭雨街328号太阳星辰花园一区8幢107室

	主要产品名称
	宠物服务

	设计生产能力
	诊疗600只/年、美容洗浴1000只/年、绝育手术150只/年、疫苗接种500只/年、寄样80只/年

	实际生产能力
	诊疗600只/年、美容洗浴1000只/年、绝育手术150只/年、疫苗接种500只/年、寄样80只/年

	建设项目
环评时间
	2020年10月
	开工建设时间
	2020年11月

	调试时间
	2020年12月
	现场监测时间
	2021年08月02日~04日、2021年08月24日~25日

	环评报告表

审批部门
	苏州工业园区国土环保局
	环评报告表

编制单位
	苏州世清环保科技有限公司

	环保设施

设计单位
	/
	环保设施

施工单位
	    /

	投资总概算
	10万元
	环保投资总概算
	2.5万元
	比例
	0.25%

	实际总投资
	10万元
	实际环保投资
	2.5万元
	比例
	0.25%

	验收

监测

依据
	(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

(2)《建设项目环境保护管理条例》（第682号，2017年7月16日）；

(3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）；

(4)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，生态环境部公告，2018年5月15日）；

(5)《国家危险废物名录》（2021版）部令 第15号；

(6)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文）；

(7)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）；

(8) 《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020]688号）；

(9) 《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办[2021]122号)
(10)《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]327号）。
(11) 《苏州康晟宠物医院有限公司新建宠物诊疗项目环境影响报告表》（苏州世清环保科技有限公司，2020年10月）；

(12) 《关于对苏州康晟宠物医院有限公司新建宠物诊疗项目环境影响报告表的审批意见》（苏州工业园区国土环保局，002440400，2020年10月22日）；
(13) 验收监测合同；

(14) 苏州康晟宠物医院有限公司提供的其它相关资料。

	验收

监测

标准、标号、级别、限值
	根据环评及批复要求，执行以下标准：

（1）废水
本项目医疗废水、宠物洗浴废水经消毒池预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表二标准后汇同生活污水接管园区污水处理厂。
表1-1  废水污染物排放标准及依据

排放口名称

执行标准
指标
标准限值
单位
废水排放口

医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准
pH值
6~9
无量纲
COD
250

mg/L
SS
60

LAS

5
粪大肠菌群
5000

MPN/L

（2）废气
本项目废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。
表1-2  大气污染物排放标准及依据
污染物名称

无组织排放监控浓度限值(无量纲）
评价依据

臭气浓度
20
《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）中表1二级标准
（3）噪声

本项目北厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中4类标准，其余厂界外1m均执行表1中1类标准。具体标准限值见表1-3。
表1-3  噪声排放标准及依据

位置
昼间

夜间

评价依据
北厂界
70dB(A)
55dB(A)
《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类
南、西、东侧厂界

55dB(A)
45dB(A)
《社会生活环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类
（4）固废
本项目医疗废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正通过）、《医疗废物管理条例》以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关规定；医疗废物暂存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）；生活垃圾及其他一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。


	污染

物总

量指

标
	环评及批复要求本项目污染物年排放总量如下：

表1-5  污染物总量要求
废水污染因子

本项目（总量控制指标（t/a））
医疗、洗浴废水

废水量
152.1

COD

0.038

SS

0.009126

氨氮
0.003042

总磷
0.0007605

粪大肠菌群

3.1×108MPN/L
固废
/
医疗废物
0

美容废物

0

宠物粪便

0
生活垃圾

0



表二、工程建设内容、原辅材料消耗及设备清单、用水来源及水平衡

	工程建设内容：

苏州康晟宠物医院有限公司成立于2020年6月，位于苏州工业园区榭雨街328号太阳星辰花园一区8幢107室。公司总投资为10万，租赁已建空置非居住用房（商铺）进行经营活动；其经营范围为：宠物饲养；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；宠物销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该项目已于2020年8月31日取得了苏州工业园区行政审批局出具的江苏省投资项目登记信息单（项目代码：2020-320571-82-03-555193）。项目建成后预计年接待动物约2900只，其中诊疗约600只/年，宠物美容、洗浴约1000只/年，绝育约150只/年，疫苗约500只/年。

本项目于2020年8月31日完成了项目信息登记（项目代码：2020-320571-82-03-555193），2020年10月由苏州世清环保科技有限公司完成报告表的编制，于2020年10月22日取得苏州工业园区国土环保局的审批意见（002440400），本次验收范围为诊疗约600只/年，宠物美容、洗浴约1000只/年，绝育约150只/年，疫苗约500只/年及配套环保设施。项目拥有职工5人，采用2班制，8小时工作制，每年工作303天，年运行时间4848小时。
表2-1  项目产品方案表
序号
产品名称

本项目设计生产能力

本项目实际生产能力

备注
1
诊疗

600只/年
600只/年
/
2

美容洗浴

1000只/年
1000只/年
3

绝育手术

150只/年

150只/年

4

疫苗接种

500只/年

500只/年

5

寄样

80只/年

80只/年



	原辅材料消耗及设备清单：

现根据环评报告表并结合验收监测期间现场勘察，附有企业提供主要原辅材料及设备相关证明，具体见表2-2、2-3。
表2-2  主要原辅材料消耗量
序号
主要原辅材料名称

组分/规格
年设计
消耗量

实际年
消耗量

变化
1
75%医用酒精

乙醇、水等

20 瓶

20 瓶
0
2
医用碘伏

碘、碘化钾、乙醇等

5 瓶
5 瓶
0
3

一次性注射器1ml
PVC等
10 盒

10 盒
0
4

一次性注射器2ml
PVC等
10 盒

10 盒
0

5

一次性注射器5ml
PVC等
5 盒

5 盒
0
6

一次性手术衣
棉等
100 套

100 套
0

7

一次性手套
PE等
100 包

100 包
0
8

医用消毒棉球
脱脂棉、酒精等
3 包

3 包
0

9

医用纱布
纯棉纱
40 包

40 包
0

10
头孢曲松
头孢菌素类抗生素
100 支

100 支
0

11
生理盐水
蒸馏水、氯化钠
200 瓶

200 瓶
12
葡萄糖
蒸馏水、多羟基醛
150 瓶

150 瓶
13
疫苗
抗原等
500 支

500 支
14
宠物用驱虫药片
吡喹酮等
200 支

200 支
15
处方粮
蛋白质，脂肪，粗纤

维等
120 包

120 包
16
沐浴露（宠物专用环保型沐浴露）
脂肪醇聚氧乙烯醚

硫酸钠、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺等
20 瓶
20 瓶
注：①本项目原辅材料根据试生产期间消耗量折算得出。

表2-3  主要设备一览表

序号
设备名称
规格型号
环评设计（台）
实际建设（台）
变化
情况
备注
1
医用压力蒸汽灭菌锅

LS-75HD

1
1
0

/
2
手术台
SUS304

1
1
0
/
3
显微镜

Feica Dm500

1
1
0
/
4
诊疗台

H-204

1
1
0
/
5
无影灯

LED 山东康尔

1
1
0
/
6
B 超

Mingdray.DC-70vet

1
1
0
/
7
氧气瓶
金宏

1
1
0
/
8

DR

力牧 LIM2VETAQS

1
1
0
/
9
臭氧发生器

HB100

1
1
0
/
10
X 光机
ET242X

1
1
0

11
电子秤
/

1
1
0

注：设备数量由企业根据实际情况统计。




	用水来源及水平衡：
本项目用水由市政自来水管网供给，主要为医疗用水、洗浴用水及生活用水。全厂水平衡图见图2-1。
[image: image1.png]kA
3205

HikE: 69
ik

15210 [

152.10a

il

PG 303
1515 ’_4
Ik

121200

1273308 [Jaaici K]

;i





图2-1本项目平衡图（单位：t/a）



表三、主要工艺流程及产污环节
	工艺流程简述：

1、宠物就诊服务
[image: image2.png]=

BT

dan

197 )

Stk
A

T s

e

ik

BRIT K BITIRY. e AT

BEMTHERI

A TA

e

\5/
ST K

[(2hg 7]





图3-1 宠物就诊流程图
工艺流程说明：

挂号：患病的宠物来到门诊后，首先进行挂号，在候诊区候诊。
就诊：在就诊室，普医通过目视检查、主人对宠物病情的叙述以及化验进行诊断，根据诊断结果安排相应详细检，就诊过程会产生医疗废物。
拿药：医生根据就诊结果，确定病情较轻，宠物主人直接拿药离开。
治疗、观察：根据就诊结果，病情严重，进行物理手术治疗，包括颅腔、胸腔、腹腔手术等。门诊治疗过程产生医疗废弃物。采用手术治疗后，需进一步观察病情变化，此过程会产生医疗废水、医疗废弃物、宠物粪便等固废及异味。

疫苗接种、绝育手术：根据客户要求，对宠物进行狂犬病、犬瘟热病毒等疫苗的接种工作，以及绝育手术。此过程产生医疗废水及医疗废物。

本项目所用医疗器械的消毒均采用蒸汽灭菌压力锅进行灭菌，灭菌后备用。
本项目不收治传染病宠物，若诊治过程发现有（传染）疫情的宠物及时做好记录并及时报告当地兽医主管部门、动物卫生监督机构或动物疾病预防控制机构，不得擅自进行治就诊。

一般不会出现宠物在本店死亡，若有宠物在治疗过程中因意外不幸死亡，尸体由伺养者带回，本项目不进行宠物尸体处理。
2、宠物美容服务
[image: image3.png]W

JERIEH

Bl

\%
PRGN





图3-2  宠物美容服务流程图
工艺流程说明：

本项目提供宠物美容服务，服务包括洗澡、剪毛、剪指甲、造型等，不涉及染发等。本环节产生洗浴废水，毛发、指甲等宠物美容废物。宠物沐浴露选用环保型无磷沐浴露，对环境影响较小。宠物洗浴用水拟用臭氧发生器消毒预处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表二预处理标准后接入市政管网。



表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

	（1）废水
本项目运营期用水主要为医疗用水、宠物洗浴用水、及员工和顾客的生活用水。其中医疗废水和宠物洗浴用水经臭氧发生器消毒预处理后排入苏州工业园区污水处理厂，生活污水接管排入苏州工业园区污水处理厂。
[image: image4.png]KA

% Uk
IR |

SR ]

il

k|
LR





图4-1废水处理及排放流程（附“★”废水监测点位）

（2）废气
本项目产生的废气为宠物粪便、医疗废物暂存场所等产生的臭气浓度。产生废气无组织排放。
（3）噪声
本项目噪声源主要为医疗设备、空调和宠物的叫声等。本项目采用隔声减振、合理布局等方式减少噪声排放。通过采取以上噪声防治措施，可以确保噪声厂界达标排放。
（4）固体废物
本项目产生的固废主要为医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废弃物）、美容废物、宠物粪便及生活垃圾。其中医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废弃物）为危险废物，委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，生活垃圾由物业清运。
建设单位建有一座危废仓库，仓库约1m2，仓库防风、防雨、防晒，仓库设置双人双锁，仓库内地面为环氧地坪，仓库内外皆装有摄像头，危废分类存放，危废标识已张贴，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。项目固体废物产生及处置情况见表4-1。
表4-1  项目固体废物产生及处置情况
序号

固废

名称

属性

废物代码

环评产生量（t/a）

已产

生量（t）

转移量（t）

暂存量（t）
处置方式

1
感染性废物
危险废物
HW01

831-001-01
0.04
0.04
0.04
0
委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置
2

损伤性废物

HW01

831-002-01
0.03
0.03
0.03
0

3
病理性废弃物
HW01

831-003-01

0.01
0.01
0.01
0
4

药物性废弃物

HW01

831-005-01
0.02
0.02
0.02
0

5

美容废物
一般固废
物业清运
6

宠物粪便
/
2
2
2
0
7

生活垃圾
/
/
1.5
1.5
1.5
0
注：危废统计量为2021年1月～2021年9月。




表五、变动影响分析专章

	本项目无变动。



表六、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见
	1、总结论

表6-1  环评结论摘录

类别
摘录内容
总结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目落实本评价所提出的全部治理措施后，对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。
2、审批部门审批意见

你单位报送的《苏州康展宠物医院有限公司新建宠物诊疗项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关文件悉，经研究，批复如下：

一、该项目为宠物医院新建项目，从事动物诊疗、宠物洗浴、宠物美容等服务，预计年接待动物约2900只，具体内容见《报告表》。根据《报告表》评价结论，在落实各项污染防治措施、污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意该项目按申报内容在申请地址建设。

二、在项目工程设计、建设和运营管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作：

1、按“雨污分流、清污分流”原则设计建设排水系统。项目医疗废水、宠物洗浴废水经消毒等预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）等标准后，方可与生活污水一并接入市政污水管网进污水处理厂集中处理。

2、项目废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GBl4554-93）中相关要求。周边不得有异味影响环境。

3、须合理布局，并选用低噪声设备，采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，噪声排放须达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的相关要求。

4、按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实项目产生的各类固体废物特别是医疗废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位安全处置。危险废物的收集、贮存、运输过程须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》
(HJ2025-2012）等要求，同时应加强对运输及处置单位的跟踪管理，防止二次污染。

5、你单位须落实《报告表》中的各项风险防范措施，加强固体废物、危险废物以及各类污染治理设施的安全管理，持续提升环境安全管理能力和水平，防止发生环境污染事故和安全事故。

三、项目实施后，你单位污染物年排放量以《报告表》为准。
四、辐射设备的使用须另行办理相关手续。

五、该项目建成后，须按照国家相关规定办理环保设施竣工验收手续，合格后方可投入运行。纳入国家排污许可管理的建设单位，须按相关规定申请并取得《排污许可证》，做到持’证排污，按证排污。

六、本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、选址或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、依法须经批准的事项，经相关部门审批后方可开展建设及经营活动。




表七、验收监测质量保证及质量控制

	1、废水监测过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《污水监测技术规范》(HJ/T91.1-2019)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。
2、废气监测过程中的质量保证和质量控制
废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；对采样仪器的流量计、分析仪器定期进行校准。
3、噪声监测过程中的质量保证和质量控制

为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源（94.0dB）进行校准，测量前后仪器的示值误差相差不大于0.5dB。声级计校准结果见表7-1。
表7-1  声级计校准结果
校准时间
声校准器编号
监测前校准值dB（A）
监测后校准值dB（A）
厂界噪声
2021-8-2
昼间
AWA6221A

93.8

93.8

2021-8-3
昼间
AWA6221A

93.8

93.8




表八、验收监测内容及分析方法

	验收监测内容
	本项目验收监测内容见表8-1。
表8-1  验收监测内容表

类别

监测点位

监测编号

监测项目

监测频次

废水

医疗、洗浴废水排口
★W1
pH、COD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群、LAS
4次/天，2天
无组织废气
根据气象参数厂周界外上风向设1个参照点下风向设3个监控点
○G1~G4

臭气浓度
4次/天，2天
厂界噪声

厂界四周外1米
▲N1~▲N4
等效声级
昼、夜间1次/天，2天


	验收监测方法
	验收监测期间，污染因子监测分析方法见表8-2。
表8-2  监测分析方法
检测项目

方法

废水
采样

《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
LAS
《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB/T 7494-1987 ）
悬浮物
《水质 悬浮物的测定 重量法 》（GB/T 11901-1989）
氨氮
《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 》（HJ 535-2009）
总磷
《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）
化学需氧量
《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）
pH值
《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）
粪大肠菌群
《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》（HJ347.2-2018）
无组织废气
采样
《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）
《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）
臭气浓度
《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 （GB/T 14675-1993）
厂界环境噪声
《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）



表九、工况及污染物年排放总量控制指标

	验收监测期间工况结果
	2021年08月02日~03日江苏康达检测技术股份有限公司对本项目进行验收监测。验收监测期间，该项目生产正常，各项环保治理设施均处于运行状态。生产工况见表9-1。



	年排放总量控制目标
	验收监测期间，废气污染物排放总量根据监测结果与年排水量计算。验收监测期间，废水污染物排放总量见表9-2。
表9-2 废水污染物排放总量控制考核情况表

污染物名称

废水量

COD

SS

氨氮
总磷
粪大肠菌群

LAS
排放浓度(mg/L)

/
17

7

0.454

0.10

＜20
0
实测全厂年排放量(t/a)

152.1

0.0026
0.001

0.0000691

0.0000152

/
0
环评及批复要求全厂总量(t/a)

152.1

0.038

0.009126

0.003042

0.0007605

3.1×108 MPN/L

0.00135

是否符合要求
/
符合
符合
符合
符合
符合

符合

备注
1、废水总量计算公式：污染物浓度×日排放废水量×年运行日×10-6；
2、总废水污染物排放量=生产废水污染物排放+生活废水污染物排放




表十、验收监测结果及评价

	（1） 废水监测结果及评价

表10-1废水监测结果统计表

监测点位

监测

日期

监测项目
监测结果

标准值

是否

达标

1

2

3

4

日均值

或范围

医疗、洗浴废水排口
2021-08-02
LAS
ND

ND

ND

ND

ND

15

达标

悬浮物

7
8

7

7

7
60

达标
氨氮

0.574

0.618

0.448

0.606

0.562

/
/
总磷

0.17

0.17

0.18

0.18

0.18

/
/
化学需氧量

19

18

18

17

18

250

达标
pH值
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
6~9
达标

粪大肠菌群

（MPN/L）
＜20
＜20
＜20
＜20
＜20
5000

MPN/L
达标

2021-08-03
LAS
ND

ND

ND

ND

ND
15

达标
悬浮物
6

7

8

7

7
60

达标
氨氮
0.304

0.319

0.397

0.359

0.345

/
/
总磷
0.01

0.01

ND

0.02

0.01

/
/
化学需氧量
16

16

14

18

16

250

达标
pH值
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
6~9
达标

粪大肠菌群
＜20

＜20

＜20

＜20

＜20
5000

MPN/L
达标

备注
“ND”表示未检出，LAS的检出限为0.05mg/L，总磷的检出限为0.01mg/L。
（2）无组织废气监测结果及评价

表10-2 无组织排放废气监测结果统计表（无量纲）（2021-08-02）
检测项目

采样地点

检 测 结 果

标准限值
评价结果
第一
批次

第二
批次

第三
批次

第四
批次

最大值

臭气浓度
上风向G1

<10
<10
<10
<10
<10
20
达标
下风向G2

<10
<10
<10
<10
下风向G3

<10
<10
<10
<10
下风向G4

<10
<10
<10
<10
备注
臭气浓度为瞬时采样。
表10-3 无组织排放废气监测结果统计表（无量纲）（2021-08-03）
检测项目

采样地点

检 测 结 果

标准限值
评价结果
第一
批次

第二
批次

第三
批次

第四
批次

最大值

臭气浓度
上风向G1

<10
<10
<10
<10
<10
20
达标
下风向G2

<10
<10
<10
<10
下风向G3

<10
<10
<10
<10
下风向G4

<10
<10
<10
<10
备注
臭气浓度为瞬时采样。



	（3）噪声监测结果及评价

表10-4  噪声监测结果统计表 (单位：dB(A))

测点序号

测点位置

监测日期和监测结果

2021年08月24日

2021年08月25日

昼间

夜间
昼间

夜间
1#
厂周界外北侧1米

52.4

44.3
53.1

43.4
4类
70

55
70

55
2#

厂周界外东侧1米

52.6

43.7
54.5

44.1
3#

厂周界外南侧1米

53.2

43.6
53.5

43.5
4#

厂周界外西侧1米

53.1

43.9
54.3

45.1
1类

55

45

55

45

评价结果
达标

达标

达标

达标

监测期间气象条件

2021年08月24日，昼间（11:14~11:46）：阴，风速2.7m/s；
                  夜间（22:02~22:45）：阴，风速2.4m/s；
2021年08月25日，昼间（15:20~15:56）：晴，风速2.5m/s；

                  夜间（22:03~22:44）：晴，风速2.2m/s。
[image: image5.png]5% (i

A

Ribibies
93‘:2%2’
Fo| st | s | g | 3| R H -
e | e |kR|E(ElE "
M| om | om |k | W[ W o
W | @ | e | W W[
IFoge
PN
IR

DR R T
N s At et




图10-1项目监测点位示意图


表十一、环境管理检查
	环境管理检查：

表11-1  环境管理检查表
序号

检查内容

执行情况
1

建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况
2020年10月由苏州世清环保科技有限公司完成《苏州康晟宠物医院有限公司新建宠物诊疗项目环境影响报告表》的编制，该报告表于2020年10月22日取得苏州工业园区国土环保局的审批意见（002440400）。
2

环境保护审批手续及环境保护档案资料

建设项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐全。
3

环保组织机构及规章管理制度

公司安环部管理制定和实施全厂的环保制度；医院院长为该区域的环保管理责任人。
4

环境保护措施落实情况及实施效果

废气、隔声降噪等环境保护措施均已落实到位。
5

环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备

环境保护监测委托有资质单位进行监测。
6

排污口规范化情况检查

验收监测期间废水排口、固废堆放场所已设置环保标志牌。
7
事故风险的环保应急计划，包括配备、防范措施，应急处置等

应急预案已备案，备案号：320509-2020-280-L。
8
固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况

见表4-2。
9
是否曾有扰民、因污染被举报、被环保或相关部门处罚情况
未涉及。
10
“以新带老”措施落实情况

未涉及。
11
排污许可证申领情况

排污许可证已登记，登记编号：91320594MA21NAWQ0B001W。




表十二、审批意见及落实情况

	表12-1  审批意见执行情况检查表
审批意见

落实情况

该项目为宠物医院新建项目，从事动物诊疗、宠物洗浴、宠物美容等服务，预计年接待动物约2900只，具体内容见《报告表》。根据《报告表》评价结论，在落实各项污染防治措施、污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意该项目按申报内容在申请地址建设。
本项目从事动物诊疗、宠物洗浴、宠物美容等服务，年接待动物约2900只。
按“雨污分流、清污分流”原则设计建设排水系统。项目医疗废水、宠物洗浴废水经消毒等预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）等标准后，方可与生活污水一并接入市政污水管网进污水处理厂集中处理。
本项目排水系统雨污分流、清污分流，所测废水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）。
项目废气排放须达到《恶臭污染物排放标准》（GBl4554-93）中相关要求。周边不得有异味影响环境。
所测废气达到《恶臭污染物排放标准》（GBl4554-93）要求。
须合理布局，并选用低噪声设备，采取有效减振、隔声、消音等降噪措施，噪声排放须达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的相关要求。
所测噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的相关要求。
按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实项目产生的各类固体废物特别是医疗废物的收集、处置和综合利用措施，危险废物须委托有资质的单位安全处置。危险废物的收集、贮存、运输过程须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ2025-2012）等要求，同时应加强对运输及处置单位的跟踪管理，防止二次污染。
危废均妥善处置。
你单位须落实《报告表》中的各项风险防范措施，加强固体废物、危险废物以及各类污染治理设施的安全管理，持续提升环境安全管理能力和水平，防止发生环境污染事故和安全事故。
标识牌已设置。

项目实施后，你单位污染物年排放量以《报告表》为准。
所测污染物年排放总量符合《报告表》要求。
辐射设备的使用须另行办理相关手续。
辐射许可证已申领，证书编号：苏环辐证[Y0277]
该项目建成后，须按照国家相关规定办理环保设施竣工验收手续，合格后方可投入运行。纳入国家排污许可管理的建设单位，须按相关规定申请并取得《排污许可证》，做到持’证排污，按证排污。
排污许可已登记，登记编号：91320594MA21NAWQ0B001W
本批复自下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、选址或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。
未发生重大变动。

依法须经批准的事项，经相关部门审批后方可开展建设及经营活动。
/



表十三、验收监测结论及建议

	（1）验收监测结果

2021年08月02日~03日、2021年08月24日~25日验收监测期间，该项目已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态。验收监测期间监测结果如下：

1、废水监测结果
本项目医疗、洗浴废水排口废水pH值范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷排放浓度日均值符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他机构水污染排放限值（日均值）预处理标准。

2、废气监测结果

本项目无组织排放臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。
3、噪声监测结果

本项目昼夜间南、西、北厂界环境噪声测点值符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中1类标准要求，东厂界环境噪声测点值符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中4类标准要求。

（3）固废处理处置情况

本项目产生的固废主要为医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废弃物）、美容废物、宠物粪便及生活垃圾。其中医疗废物（感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废弃物）为危险废物，委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置，生活垃圾由物业清运。
建设单位建有一座危废仓库，仓库约1m2，仓库防风、防雨、防晒，仓库设置双人双锁，仓库内地面为环氧地坪，仓库内外皆装有摄像头，危废分类存放，危废标识已张贴，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。
（4）总量
结合验收监测期间监测结果表明：废水污染物排放总量均符合报告表要求。见表9-2。
（5）建议和要求

1、进一步完善固废堆放区，由专人负责，持续做好各类固体废物的分类收集、处置和综合利用；
2、本次验收仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施做相关监测， 确保环保相关法律法规要求。
注   释
附图1——项目地理位置图

附图2——项目周边概况图

附图3——项目平面布置图

附件1——备案文件
附件2——环评批复
附件3——营业执照
附件4——租赁合同
附件5——危废处置协议、台账及转移联单
附件6——检测报告
附件7——检测资质
附件8——排污许可登记回执



附图1——项目地理位置图
[image: image6.png]SARHKI (2012—2030)

ol X

Fi

05

S 37 AL E

I IR TE SRR DRSS





附图2——项目周边概况图

[image: image7.png]ORI AT IR 2

RS A

=8 D
il 0
2®





附图3——项目平面布置图

[image: image8.png]8]
KT
3
8] S E 5}
4
= 0 pEl 0ok
JER
3] L2 i

FEJE

8]





1F
[image: image9.png]RfEBEE PN I ES

A B
DRE nENE D
7
JéR
FRE n
7 R
8] ] n}

T

0 mERE | s
By
PyEAF
1}





2F

附件1——备案文件
[image: image10.png]Hinfs 85

MATEMER AT 2020-320571-82-03-555193

— BAEK
TEFEY| FRE
TLE R 5 R A R B R ST
EaEal
TE | b
wam| 2000801 g A TR (R
HIFLTHIE 4R | 2020 AR E R | 2020
B AR | TTORAT IR TSR Tl X 95 ool DR 7328 5 K P B A — X 8107
ERATL | BIBEREE % FiRAT k| Hie
R H BEE i) | 10

st s | R LT Tl X W 87328 5 AR 2 e b (X MiL0T %, 5 R SRR ST
125. 205K, T H AU MERISIT, TMRR. RS .

IR (A5 | 0 D
RAWER (2D | 0
TEGAE Ji) | 10 REHMORAE| &
FERGE| FF B £ R

AR B M TR X
FRARSE| ARTE
FRAR| B G KO BUFRERERTRRARTNE &%
=, BHGEA) BfifEe
TAH GEN) $47| i B MR A R A E
TEEMEREY| G- HEHEARGEES) JAH £ AR 595| 91320594MA21INAWQOB
LN | HRFHEL
WE(&)\)Mﬂxf EXH FHLSH| 13073364466

1 F#E 4| nm0342€163. com
AR





附件2——环评批复
[image: image11.jpg]H1i%: 0512-66680863 TR Tl el X[ - B R 1£1L: 0512-66680899

N A REEIN IR g

TUH 4FR: TR R R EYE A BR A R g iy i H
%45 002440400

VAL IR R IE ML e IR A

S Ik 5P 1l D 24328 5 A BH R AE B — X 811073

IR R TE R AT R A ] -
PREALIRIE T (TR e TR B e A IR 2 W)t T 402 I H B8 i

WERY (LURRIRR (S RY ) S8, &y, e F:

— ZWH N EYEGETUE, AT BYIE . BYEE
GRS, WOHEEASIL2900 R, HARNZAEN (HRERY BRI s
Y VPNGER, (EVESCA TS BRI V5 AR EE R (TR R, AR
TRABBESIHT, (RIS H 2 FR iy A AE BiE bk e % .

TLOAEWH TR @RS E S, RRASESE (RERD)
PP STUARESR, TR HATIRR “ =R IR, RS 00T Sk br
Heiseo FR2E EART LA TAE:

1. % “T¥5 0. WEysam” RN @ sk RS, THEIT K
K VBRI G TR FIA T BEIT MU K5 B H b v
(GB18466-2005) ZEAsvE)a, 77l 5 ANGT5 K — I NTIT B /KA W HEV5 7K
AR AR Ab A,

2. WHESHBOUES] CERI5RYHRHEY  (GB14554-93) HHAHIG
Bk RIS U mIRES .

3 EEEA R, RGNS R, RICAROEIR. BE5. SR
Mgl tE, MR FEHORAUER] CrL S ARG IR A HRbRMED  (GB22337-2008)
RO B K

4y F CRHEAL. WAk, TEEALY ARSI, HE s E AR A
[ A4 s B B Y IR RS . AR RN SEE RIS I, S IRt
VORI AT 2 AN . SERR R IR A7 B RRAGE (ElEY
WA G thARvEY  (GB18597-2001) « (G RMMEE W47 18K ARM
Y (HJ2025-2012) GBS, [E] IR0 S ) 18 Hin B A B A0 A7 ) R s B
B 1k =Wk g,

5y PREANTINTESE (IR A0S TURSE 7 daHE e, on o Bl 44 2 4
TGI8 R Ch 45205 YeyR B e (1) 22 45 B, R A IR e R BLGR Jy F
K, Bk AR IREE G Y i toR 22 £ .

=, WHSEHE, RS R L (GRE R .

A 10T/ onn



[image: image12.jpg]Hif: 0512-66680863 IR TR bl B - R R 1E3: 0512-66680899

VU s e 2 50 T 200 50 AT AR BIAR R T4

T I HRUR A SO SR A B R B R TR TR 48,
IR T BNIEAT . INTE SRS VT B B R B AT, ZIUZ AR DGR H
TIPSR (HHSVFREIEY » MEFIERRS, RS

Ny AR A NEZHEMENAR. BH MR, S, ks b

Y558 B IE RS BRI A AR AL B, 2 ST HR LI H A B 5%
WP SCA

Loy IR HEAE I, LA TG Oy A T R AR
gl

FM T b LR
L 2020410 H22H

oo/ o




附件3——营业执照

[image: image13.png]Gi— 3t & AR m Bﬁ ERgom srommee
9132059MA21NARQOD P i e
AR

F eI BE BT R A R M B A 05T
HRTELT (IR ABRE SRR B 3L B J8 20204067080
EXM oMk W PR 2020406 08 H Ewbreek

YR AR, ST GRS EE, B A Tl X 1328 5 A Bl B R AE |

é‘;ﬁrmmsmmisgasm, REAsKEIALE € & —[XBHE1073 E
T B CRAmMST) | ST
s O Rl akign b, ket e
EF TR

WRESERFEARREFE heeps//uww, goxt. gov.cn 7 7 7 7 iﬁ?‘ﬁ]ﬁﬂ%&ﬁlﬁﬂ




附件4——租赁合同
[image: image14.jpg]MERHEEAR




[image: image15.jpg]R, EH
) BZ5F 2020

fi#_30  Amikft. A

173643.75

| 150000
i Ea
| 150000
o 150000
T B2=F
| 150000
%
157500
1= B
| 157500
| e
- BmE
BAE




[image: image16.jpg]TR 2020 55

RZHBEAEA
BEREMES
s, MERHBER
kR, HBEBEMT
= 10 BBRTCERS

MR BRI (B
, BEERIESESIBEZ

it RAREEZHRBRNR

HHEMRFE, 25
HSERARA, T

EREMAEECR, &
SRR TS o



[image: image17.jpg]



附件5——危废处置协议、台账、转移联单
[image: image18.jpg]M i PRI G AL B ep A BRA )

I}Eﬁ}iq@&h%/ﬁ\ EJ {4 . HRYFO

FJ7: SN e de s I A1 B2 ) CUATR R P 5
275 kKU TR FE R A AL B Lo AT PR 2N ] CLARfaRRZ75)

e (e A B SEAN T R ) R BT e b P VR DG BER, ik HYy 4G 2 7 b B
(I ZERE ST TR R AE AR A 6 B 7 G By v 97 7 A (R BT IR e TR 205 i — 3, 2%
AFWR:
SNV R LAY

F1 2, 05 AT ) YD), 35000 25000 53 [ ¢ B 7 O 48 1 47 SR s SRR S
I DS AL O H AT R, X005 YR BT RIS« A A2 Ak TR Y 2
A AR A il o
T ARER T
L WEREST TR AR A5 I g7 3% sk R v b T2 RS T I REAT L T X R b4 3
HATAR LA A GY, AT USSR I it 14 e
2. Luhuhmimmw<w41m>mwmwg IY IR O AT R A
iz 2005t
3. WTTERETE
FREE TN
4. T I IEST R, T AE, S WSS AT G I AR R I B (BRYTIR
WD H IR N S .

5. WUHW’M&%&MWFM&MmLM&k&Fl%ﬁMAﬂﬁﬁWMEZ%MKE
BN CRUBORPE Y A, 1 205 B0 BT T B2 Ax 57 47 28 7 2 B A0 7 Rk ) 7 82 5K
IR e, AR Z 070 W) 2 A hb L

6. HIJ NI 24 58 ISR R BEEEA T4y Je A, (RAEAEIEN, ARfteh 4, G
PG S By AT LiWE i S £ S e R TN BRbeS £33N uwﬂ,uuwunﬂmn%%
I35 22 Al AT AT G 3

LU IBURIRN L%

1. T AT U B SR Z 5 4 R 6 5 AR LS 9T 2 (10 b v 2 SR ke L (1 Ak 58 P 7 9 19T K
FEM, FA BB 3 Z 07 T AR 2005 R S BRAL TN AT T AR A A

: b}f%ﬁéi'&ﬂ‘l, BT FROE I TN DI e T4, HUS i AS Bl A,

2. HUFAT I 207 AR T B SRR S A oL u&a;m fikig . tAE AFETh
W RSP (0 T 22 A Pt B 2, 6 R G A 00 38 00 7 £ E/k% )rH H RS0

Y&

3. ZITARAIT & M%m%ﬁMWh&WMVﬂM/ eI, A R LA AT Y
Kot AR, AR HOT AT Ar s, kg SR IS T RVl lle,  UASfkid AT,
Ak Y IR v A AT e <hthJ¢ﬁ&n

4. ZI5ATI R B SE R T AL B BUIY 3L

PO SO ST

1. LﬁﬁWﬁMWﬁ%MMWﬁ%NWﬁﬂwmmWH,5%%%%@ W, ATk
BB e A A RN I AR T A I VAT .

2. BT 27 FRAR I S AT A 1 — Bk AT b, 0 2005 A0 3 SR R R e 45 R
SRS = R IR Y, 2 AT AR ST, TR AR AR BT

3. MR BT RN AT A A TR ST R Y AL AT




[image: image19.jpg]RS TR GBI b O AT B2 R

RAL AT A AR I B SR LUK X7 JIT 4058 1A B SR EAT T 368 B 40 0 s ol 7 e A B 46 il
DU 7 748, 2077 % AT Bl R 5 WA 453 s et %%, ARANIRAA AT
Ty ALFR ST K S A D7
1. AL 205 Jy TR 7 AL BT I M 7500 Jo/idi i CRBLINAR D 17 I IR Al
L.
2. AREHOR: TS 00 M, RSB SRR AT AT PRI R, BT IR AR LA 2 5 B
g, A ACHT R T T 2 07 R A AT E R
3: ||)|f}1/2‘
1) 277 K4l WY 205 TN B e RS Bt KA AR A, T LR S Sy R 45 AN S AT S84
T RS S 05 7 ) NG AR B SR T S AT 2007, 27 AT BUE TR 2 RS HE R R 0. 2%
JFe) FFY 5 ST 499 40 S TR L g PR 1 WA B )% P BUR)
(2) AR, W7 AT AL 10000 7Go FHAH AL B N7 25 AU A 5,
(1  F 300 P R T 5 8 R RSB AT A I, A TG R 9 1 g A TR I G AN TR AR A
A i
1. L%W&ﬁ%@ﬁﬂ%ﬁﬁmwmwm&w,m€&aﬁﬂmﬁﬁﬂwWW%%LM%
T, SEHERT 7 AN A 1R A R s TR, R0 I ] B A
2. RIANTTHG o 5 2005 To i WP 7 B AL IR S5, 2005 A 1l O HEAT 8 5 10 L 55, MR
ARG
30 W AAFTA, IMERR B A W72, 25 Had 2 VAT S i B,
IIIJXJ}J'J" AR, HARSAT A ML RGE T, WU 298 R AT L k500
AT AR« A [ 24 5 Ak L D O A8 el e i A5 3, SRR AL LAY D10, Ak Y2«
831-001-01 &K HePEEY), 831-002-01 5 TEKY), 831-003-01 WFHELVEIEYY, 831-004-01 4k
PERRYY, 831-005-01 Z54PE 1Y, AEKEEATIE 900-001-01 By i 24 4 i iii it B At
N
L. AR 200
AREFE 2021481 A L HA 2021 48 12 A_31 Hovik, G800 44,
I\ B
AT TR AT AL m SRAAAT AT SRR, XS AT L W AR et r X
M SN aK, TR R AR BN AR 5 AR A ] FL IR AT
ﬁﬁﬂwﬂmm,w\aﬂhﬁm#{g

W SRMBSREMEERARA T 05 A AR A B2 ]

RN fREA:

i A A A A i«

(L SEZ IR {EILHY: 0512-58961917
bl Hiuhk: SN R AR Tlkde (X
Il 2021-01-04 FI0l: 2021-01-04




[image: image20.png]W

éx ) 3 1. R B TR A PR B A S RS RO
E W oK 1« H 2. SRR A RV EN A A S SR , i BB
v RO R.

34k i SR R RVETIE, BRI ML
LA AR B R R

4. SRS R AW A S I SR RERTRY, B A TR
o ) WRicz AR 15 ATAER A, AERRENRS B BAR RS 5 i
® £ SZ320500CW005-8 z SERHFE.

; TR e %, R A, B B R AT R et
# IR 0 b ki, A 0 52 AR 20% LA -9, ALOR B M55
00 R A SO RR 8 € VT,

EERERA HOE 6. OB A 2 VO AT RO R, 0 5 A A 1 DR
I BIE AN, K TR B D BV AT A RN WY 30 T4

E OB b db TCORETKREHET R ARBURRE TILX PRI E .
7. SRR B AL L AN LB S TR ), M R AL S5
ZEFQELN FLE BRRITS GBI, 301 At R AOE A T WAL, FE 20 4T

) R PR RGENLK I HREN,
O 2 E AE HWI BESTH 3640 MULE (L3 8. SERBER NS, AR R AR RIS RN) .

BestE HWO1 EEFTHE) 1000 MVAE. R
AELE Hwo EFEYD (L

841-001-01, 841-002-01) 2640 Mi/4E) # % 4 %

% iE B M:
A W MR EH20204E8 A25 HE20264E8 H24 H HRZIEB:





附件6——检测报告
[image: image21.jpg]MA EHScare

181012050377 JSKD-4-)J190-E/1

e I #® &
TEST REPORT

ik 45 : KDHI217959

LSS Rtk

FEHAH:  FMEAENERERA EEHBTE £

FHE AL MR AR A A 7 e
N

K R 5]
€] OGY, (JIANG SU) Co., Ltd.

-

BN



[image: image22.jpg]ISKD-4-13190-E/1 KDHJ217959
B #

. RBEREALARBBNEARRKEREL LM ARERRE. TR, £KF
S 5+:8

S ARAHRE MR MRS RA: HERECATRENER, KAAR

HA R R,

n

CAPRAREEARN, TERIAREE 1S A, mALEHERERK, @8
THRE, WARTRRE,

O, AERRAFEHE, TAUEAHRLE (SRR Hiid; EadRHE
EHRE i REARSEANER, EREAGREAAERRREFAE, RAATR
YAt LRAT AW AR AR AEHARA,

E. BEPRAB I AN G RE R, WA RIS R RN BT
HHTERY.

ANy RRFMARE R UKBERFRE: RESHI TG SET RS R
REHHRERIS, ARCHFREUEIREREMRA 6 £,

% db PELHE AMT ANILER KMEH259 SHETEH 3. 44
B 215000

LA i 0512-65733679

1% F: 051265731555

B syf@ehscare.org

AT AR R A7 B2W KSR

okl

s



[image: image23.jpg]ISKD-4-11190-E/1

KDHJ217959

e
FALHAL SRR A A
Wk it )3»??)3;« T ST 17 5 P O ) 27184 315
RN sk AR 15151725006
KEENTA &F SREER M 2021-08-02-2021-08-04
PR A, A ST H 2021-08-03-2021-08-04

WA T R R RO AR R S

1 Bk BB TASIER (LAS) « LR S5, WERRE. pH .
; SR B
BINE ) S ek
ENR T
R | wkae
sty BRI 4-6 T

s %%\Q

P
it

BR: h\é B RSz

SRR HARR (R A

EXN &N



[image: image24.jpg]ISKD-4-1J190-E/1 KDHJ217959
R -1 KFR LR (08 H 02 H)
AR R
Fllizi A i i 7. BHEHOKED W1
HI2179590001 | HI2179590002 | H12179590003 | H12179590004 |
KHERf 0800 10:00 12:00 1400
. . PN N FAONETTN
HMER il
LAS mg/L 0.05 ND ND
Bigy mg/L. 4 7 8 7 7
AR mgl | 0025 0.574 0618 0418 0.606
aas mg/L 0.01 0.17 0.17 0.18 0.18
2R mg/L. 4 19 18 18 17
pH {1 Ea] 75 7.5 75 75
AW | MPNIL 20 <20 <20 <20 <20
REEAR | &%, 7l
&it “ND” Akt
12 KFRRER (08 H 03 H)
S 2R
faz (bl fifi KR [RA7 s BRIGHOKH O W1
HI2179590023 | HJ2179590024 | HI2179590025 | HI2179590026
SEAEBI ) 08:00 10:00 12:00
. Efo, KB, | K. K8, HONP LN
il wm’n}a m)} gl ﬁ»); '
LAS mg/L 005 ND ND ND
Fer) melL 4 6 7 8 7
HE me/l. 0.025 0.304 0319 0397 0359
E mg/L 0.01 001 001 ND 0.02
R | mel 4 16 16 1 18
pH fii / 75 75 75 75
PN 20 <20 <20 <20 <20
RPN
ik “ND" B AR

LN SRR R A E]

EXR SN



[image: image25.jpg]ISKD-4-1190-E/1

KDHJ217959

# 2-1 BHLPARBLR (08 H 02 HD

RRH Febtib s ERER
08:30-08:47 | 10:30-10:47 | 1230-1247 | 1430-14:47
I RS 1 <10 <10 <10 <10
s | TSRS 2 <10 <10 <10 <10
CERAD TR 5D 3 <10 <10 <10 <10
I SRS R 4 <10 <10 <10 <10
HIECC) 200 300 31.0 290
% KUK (kPa) 1003 100.1 100.1 1002
i AR (%) 75 il 7 6
# Uk (s> 30 31 35 38
R ] L] L i
FREAR | &F. M
ik BRI IR R
# 2-2 RALEURWLR (08 H 03 H)
R H 12T t o
08:30-08:48 | 10:30-10:48 | 12:30-12:48 | 1430-14:48
IR RS <10 <10 <10 <10
SR ARSI R 2 <10 <10 <10 <10
CERAD TSN 3¢ <10 <10 <10 <10
IR FSHL M ETG 4 <10 <10 <10 <10
BECC) 280 300 320 320
“ KAE(KPa) 100.3 100.2 100.1 100.1
z R (%) 81 7 6 78
# A (mis) 4.1 38 34 s ¥ ]
T4 ] i) i )
REEAR | &5, 7if
ik SUHRIE BN R A -
STRBILBRHAR (R AT PR R



[image: image26.jpg]JSKD-4-1J190-E/1

KDHI217959

#3-1 ] FABER AR

1. 2021-08-02

15:00-15:54

il Wl 2021-08-02 23:00-23:54 BT 2
I o w0 WRTH | EEE
~ R dBA)
B ars | o = ( o
1 e X 1 S50 400 1m ! 568 486
2! A SRR 1m 538 47.0
3 LB SN 1m / / 557 421
4 ALK FARALI Tm / / 515 489
S ik
ik /
& 32 ) A AR 4R
RS |y, mionoramionos ineom | PARE | 2%
P ‘;: ;’;"}@Z:ﬁ"; WRTR | Ak
i Ly el e §;M dm;m
" [EAEC R SR T / 58.4 482
2% B SR I ¢ 531 474
3t TGS SRS B 1m ! A 56.9 46.6
4 kB fE R SRAE R Im ! ! 571 49.7
FRAR & i
ik

ST A B R R R

6 B 58




[image: image27.jpg]ISKD-4-1190-E/1

KDHJ217959

# 4 BrkER
L U] K
223
ESid GHRBREEARGED  (H191.1-2019)
LAS OKIE WIS TRUGEEABTE WRESARIED  (GBIT7494-1987 )
BiFH OKBE BipmiNE R ) (GBIT 11901-1989)
aun ORI EEONGE A RARISREIEE ) (H) 535-2009)
B OKI BB RINGE RS LK) (GBIT 11893-1989)
AR ORI (LA mEURGIE AR (H) 828-2017)
pH it ORI pH NS R (HJ 1147-2020)
KRB UK FRIREE TR SERRE) (H1347.2:2018)
FMBBET
P IR Byl M ARRLE) - (HI 9052017

RS RAEA AU TR S (HIT 55-2000)

(R B BRETE S SUSIE) (GBI 14675-1993)

IR IRBER

CTl b dl) FIF R HERAEY  (GB12348-2008)

HIE

STARA R AR G A EREE R




[image: image28.jpg]ISKD-4-11190-E/1

KDHJ217959

Wb TS RS ESAAR R (08 A 02 HL 08 H 03 H)

N

Fibiish

|| e | R N
e |e|le | #a|e|e it
s | w | m e | W@ #

oo | o s | W[

N
HR

tt1

LA BRI RR IR AT

YT

EXR TS



[image: image29.jpg][ M A : E/'/Scare

181012050377 JSKD-4-)J190-E/1

B & £

TEST REPORT

4 5 KDHJ218870

4
WA Zittedl g '
T H A FK: AMERENERARAE @
B M B A PR A A IR AN 8]

P2
D
KANG DA TESTING @JH L(g"b (JIANG SU) Co., Ltd.



[image: image30.jpg]JSKD-4-13190-E/1 KDHJ218870

W

ERRRUATLLH: FAERRE, FH B4F

fiF: AERERAT

= APMAREEERU, TERAFXREE 15 BA, @ALAATREFN, @Y

TRE, MAANTRAE.

M. RERNFFEIE, TEUEABALE (BXERBS) RS EAHER

Sk

3

C RERFEERMAM, LRE/BRELXEFREF R, RAFAR

G BT A8 R EE R AL

E. BRESEIFAFLAHRRE R,

AR E AR

B A3
BHTHERY.

A RL AR

WP RFREG: FeF P R A 9 R

REBRERI:, RATFH

RS REHRA 6 £,

731

EENHEE AR #2906 5t




[image: image31.jpg]JSKD-4-1190-E/1 KDHJ218870

FHCAAL
i@iﬂﬂﬁlﬂ:
| HK?;}\ skt BRI 15151725006
FREABEA | A 2021-08-24-2021-08-25

REEM /JAI‘NM SRR

WRNE | s

BRI | kit

(g2 iy

i (GB22337-2008)

Kglgie

A R




[image: image32.jpg]ISKD-4-1J190-E/1 KDHJ218870

K 1 AL SIS A R

i i s W e 1 4%
HH AT R
| WL dB(A)
Wi | WA i)
GEIEL | 0N | ARO[ BER
R Wk s26 | v i | ar | ‘
EESUDISED] a G £ 2
I S
i / / 36 ' /
’ il Im (13
LI T
- ! 531 ! 43.9 / !
’ 0 1m (1236 § | - o
LA 5 |
4 524 443 !
LG 1m (4 2 B B
HE A T
itz | Z TG ANAGS(X0T204. IR ANAGIACKOLE-T). (LI (il
ST Kestrel 5000(X-054- a
i '

AL AT

5k 6 5



[image: image33.jpg]ISKD-4-1190-E/1 KDHJ218870

R 2 M LANEIR SR RIS R

20210825 15:20-15:56
Wk s 4%
AR 0210825 22:03-22:44 Gl =
F, TR 2.5m's
LA Wi 1
e i 0, A o |
e wip | IR dB(A)
i | i
G| | | Ll
1 g [t i g [ oo [ e
LI S8k
" }.1.“ il / 531 ! 434 !
[ A m a3 [l
e T 9241 p us i .
HIf Im (13
4 1 Vx‘d’)’rﬁ" = A .
(1% [
LK ) 5
I L / 543 451 /
HEABY
oo T AWAG228+(X-012-33). 4 F2ifE 2 AWA6221A(X-014-11). i 1 ik {4y
P et kestret s0000¢-054-42)
ik

LA AR (i




[image: image34.jpg]JSKD-4-1190-E/1 KDHJ218870

FiHE: R AIAT AR (08 H 24 H. 08 A 25 HD

N
K
Av
it i
| A3 [EREES Al
a2

itid

A" BRI

esnn i gl aness





附件7——检测资质
[image: image35.png]S FUGE LT B AT BEN 408 -8 iy
(e FAOCHOCHO% HTH T L ATy il U9°400 "I3a8 RAR/ /i3 )

| W e e i E2] ®EH
s EHOLo0ko00r M) B TR & wHE Y EYIH
HotHookooor B H T W EEERYUE WTHEVHY N TR ¥
WALl ¥ 3 W E RO Y -4

| (¥ 1)
HWMWUMMQMM mm ﬁ % m (n BSTLLOGBLOOSOZETE.
. BN ﬂ BRYHSSER-%

80007221020200000007¢ & %




[image: image36.png]BRI
BBAEIES

+ 181012050377

B BRI GHRA R

Huhke Y258 75N D5 XA 859 A-1 (215002) \ T
358 5 1 T K 7259 S 40 R Tl
+ B#(215002)
2FE, BT AERRAREE, FREANLGE
AEpAeft s, ATFR. TAdied AAAEREAGY
Bhosb R, HALIE. FRRZLIELBEMNIMTEIGE.
i) RRREFARLER M.
ARt s s s LR A MR 4 SR $ b kA
LR AR K RAA IR 8] R 2

YAEARE RAERAW: 20194509030

@a

181012050377

AEBHEIAENTEEEARRLDN, EhiEARSRMARAL





附件8——排污许可登记回执
[image: image37.png]TSR HHT BT

IR S1320594MA2INAWQOSOOW.

G5 BT
RN S TN 328 KRR
R-Kat074

I S12055MA2INAWG0D
SiAn, @K O O
SRAM, 2011104

4120, 20200411 HOSF 2025411 H03F)

e,
) IR AT LSRRI, AT, Y, KERTLSER T
(. REIHRAIS. WSTRR I

) B R SIS, BARRESEAR, (LR
R a.

) WA, IR, TSR, R
IR PSR R, AL RO
B BB R, AN

D A, RN N S 5T, IR
MRS, I ek

O BRI, T AN I R 0

B, WX~ R 1 AR






★








PAGE  

